문서번호	세종로119안전센터-4809
결재일자	2014.8.11.
공개여부	대시민공개

담당자	3팀장	센터장		소방행정과장	결재
신치호	김상철	강장희		08/11 김용규
협 조

안전관리활동 결과보고서(8.08.화재출동)

□ 소방서 : 종로소방서

□ 부  서 : 세종로119안전센터

일시	2014. 8.08(금). 19:53 ~ 23:10
장소	종로구 사직로119-4(내자동63-2)(액자,판넬가게화재)
출동소방력	차량:펌프(20호),탱크(30호), 고가차(11호), 굴절차(12호), 화학차(14호), 구급(6-1호) 인원:김상철,신치호,이시영,현상호,하종갑,이주은,전상현,서정대, 최형근,조수민,윤희수,이창환
상황	■ 화재 □구조 □구급 □교육훈련 □기타 재해상황
안전관리 활동	■ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 □ 기타 활동(위치추적)
잘한점	⋅‘간판화재’라는 무전을 듣고 출동중 검은연기와 불꽃이 관측되는 상황에서 65mm 호스3본과 관창을 들고 1층으로 진입, 내부 사다리를 타고 2층 화점으로 신속히 접근, 집중방수하여 완진처리함. ⋅또한 인명검색 작업에 임하여 요구조자 여부를 확인하고, 인접건물로 연소확대되지 않도록 신속하게 화재진압에 임함
개선 할점	⋅65mm 수관을 사용중 화세가 강하여, 방수압력을 급속히 올려 방수시 진압대원이 수관사용에 애로발생, 체력부담 및 사다리위에서 방수작업시 안전상 문제점 발생, 항후 방수압은 점직전으로 상승시켜야 함
비고