투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	공사구간내 지장물 협의

1. 동부간선도로 확장공사(2공구)와 관련입니다

2. 위 공사구간내 도봉지하차도 공사중 귀청 및 사업소에서 관리하고 있는 하구관과 상수관로가 저촉되어 아래와 같이 처리후 원상복구할 예정이오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 하수관

구분	위 치 (STA.)	규격	수량	간 섭 내 용	처리방안	공사기간
1	3+569∼580	흄관 D900	11m	굴착고 범위	파형강관(D900) 매달기 후 흄관 원상복구	‘14년 08월∼’14년 10월

나. 상수관로(D300, D150)

구분	위 치 (STA.)	규격	수량	간 섭 내 용	처리방안	공사기간
1	3+569∼580	주철관 D300	11m	굴착고 범위	매달기	‘14년 08월∼’14년 10월
2	3+569∼580	소화전용 주철관 D150	11m	굴착고 범위	매달기	‘14년 08월∼’14년 10월

따로붙임 : 관련도면 각 1부(별도송부).  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	도봉구청장(안전치수과장),북부수도사업소장(급수운영과장)
주무관	장종환		교량건설과장	이동훈		토목부장	08/11 代김영수
협조자
시행	토목부-15510	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 서대문구 충정로3가 동아일보사건물 50	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2576	/전송	3708-2599	/	hjj0128@seoul.go.kr	/	대시민공개