다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		도봉소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	화재진압용 포소화약제 점검 계획 알림

1. 관련근거

가. 소방방재청 소방산업과-3281(2014.7.28.)호 「화재진압용 포소화약제 점검 철저 알림」

나. 안전지원과-9520(2014.08.07.)호 『화재진압용 포소화약재 점검 알림』

2. 위와 관련 화학차 ․ 펌프차 등에 장기 저장으로 변질된 포소화약제를 유류화재, 위험물저장소 등의 화재 시 사용할 경우 발포율이 현저히 떨어지는 현상이 발생할 수 있어 아래와 같이 점검내용을 알리니 장비관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상 : 포소화약제 적재된 소방차(화학차, 펌프차 등)

나. 점검주기 : 소방장비관리규칙 제17조 규정에 의한 점검 실시

다. 점검내용

1) 포원액 침전상태 및 변질여부 확인

2) 포원액과 물을 혼합하여 발포효율 점검 등

3. 행정사항

가. 각 센터별 화재진압용 포소화약제 자체 점검계획을 수립 ․ 시행하기 바라며,

나. 포원액 침전 및 변질된 포소화약제는 전량 폐기예정이며, 각 안전센터에서는 현보유량 및 폐기예정량을 정확히 확인하여 발포효율 점검사진과 함께 소방행정과(장비회계팀)로 제출 하여 주시기 바랍니다.  끝.

							소방행정과장
수신자					현장지휘대장,예방과장,방학119안전센터장,도봉119안전센터장,창동119안전센터장,구조대장
담당자							안성길			장비회계팀장					김묘진					소방행정과장					08/11 박희순
협조자
시행			소방행정과-9630									(						)		접수											(						)
우	132-854					서울 도봉구 도봉로666															/
전화		3493-7537						/전송			3492-2119					/													/	대시민공개
“대한민국! 2014년 UN 전자정부평가 세계 1위, - 3회 연속 -”