문서번호	시설관리과-18317
결재일자	2014.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박종한		오준식	08/11 조상덕
협조

교 육 일 지(기전팀)

2014. 8. 11(월)

시설관리과

교 육 일 지

일시	2014. 8. 11(월) 09:20~10:00
장소	시설관리과 사무실
교육방법	사무실직원 집합교육 배수지근무자 및 공가직원 전달교육(교육일지 공람)
교 관	기전팀장
교육대상	기전팀 26명 --- 불참1(공가, 예비군훈련)
제목	추석명절 전․후 공직기강 확립 및 기전설비 안전점검 철저
교육내용
	□ 추석명절 전․후 공직기강 확립 ○ 근무시간중 음주․도박․유희장 출입 등 근무태만 행위 근절 ○ 공직자로서, 공․사 불문 품위손상 행위(음주운전 등) 금지 ○ 업무와 관련없는 초과근무 금지 ○ 무단이석 및 출장을 빙자한 사적용무(외출) 금지 - 청사주변 목욕탕, 당구장, PC방 및 오락실 출입행위 등 ※ ‘14.8.25(월)~9.5(금) 시․구 합동 특별감찰 예정 □ 가압장·배수지 경계 강화 및 안전점검 철저 ○ 가압장,배수지내(유인.무인) 외부출입자 통제 철저 ○ 중앙제어실 등 보안취약시설에 대한 경계강화 ○ 수시로 CCTV 등 작동상태 점검과 모니터링 실시 ○ 맨홀 등 밀폐공간 출입시 충분한 환기후 점검시행 할것 ○ 유․무인 가압장 기전설비 안전점검 및 순찰 철저 ⇒ 안전을 위하여 순찰점검은 2인이상 1조로 편성 ○ 배수지 수위, 모터펌프 인입,토출압력 관리 등 하절기 시민급수 에 불편이 없도록 모니터링 및 예방점검 실시 □ 보안점검 및 화재예방 철저 ○ 최종 퇴청자 보안점검 철저 ○ PC 부팅 패스워드 설정 및 정보통신 보안관리 이행 - 제어․감시시스템 인터넷 연결 차단 ○ 도면, 서류 등 방치하지 않도록 관리 ○ 각종 전열기, 가스 등 화기주의로 화재 사전예방 ○ 소화기, 소화전, 화재감지기 등 정상작동 상태 수시점검