수방상황 일일보고

(8.10일 17:00 ~ 8.10일 20:30)

결재	주무관	주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
	정성오	금종융	김찬구	08/11 민승기

2014. 8. 11(월) 08:00기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제(10일) : 구름 많고 가끔 비 ⋅오늘(11일) : 구름조금
강수확률(%)	⋅오전 10 / 오후 30	예상강우량	mm
기상특보 현 황	- 풍랑주의보(금일 05시기준) : 동해 전해상
강우량(mm)	누계강우량(mm)	강우량(mm)	어제(10일)	오늘(11일)	비 고
280.6	42.5	42.5	-
단계발령 현 황	발 령	발령사항	- 8.10일 17:00 보강근무 발령 - 8.10일 20:30 보강근무 해제
해 제
현재근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타
-	-	-	-	-	-	-
장비동원 현 황
지하차도 배수현황 (6개소)	구 분	소계	대방	영등포(무인)	동작(무인)	사평	염곡	선암
가동횟수(회)	26	12	5	4	1	2	2
가동시간(분)	1시간48분5초	21분35초	12분7초	12분37초	13분10초	37분20초	11분16초
토출량(㎥)	616.55	107.5	60.6	88.05	68.8	224	67.6
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통재 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)	유입량 (㎥/sec)	저수율 (%)
한강대교	10.5	8.5	1.42	272.6	272.6	92.96
잠수교	6.5	6.2	3.51
여의상류IC	6.33	5.33	-
특기사항 (재해,기타)