문서번호	급수운영과-17807
결재일자	2014.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강동길		08/11 장시명
협조

상수도철개 교체 및 맨홀주변 정비계획(금천구)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  08.

남부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 금천구 관내 시설물 순찰 점검 중 적출된 상수도맨홀주변 파손에 대하여 아래와 같이 정비하고자 합니다.

2014.  08.

보고자 : 지방시설주사   강 동 길

남부수도사업소장 귀하

제    목 : 상수도맨홀주변 파손 현장조사 보고

현    황

현장조사

- 조 사 자 : 강동길, 유명근, 전현섭

- 조사결과 : 노상수도맨홀주변 파손 및 노후철개

정비대상

연번	위 치	상수도 철개			조치계획
		현 황	설치년도	변실 및 구경
1	독산동 1006-55	맨홀주변 파손 및 노후철개	-	D648	맨홀주변 정비 및 노후철개 교체

조치 계획

현재 상수도맨홀 주변 파손으로 민원이 발생되어, 긴급 공사를 위하여 년간단가 업체인 『2014년  관악, 금천구관내 상수도 시설물, 소화전설치 및 보수공사(단가계약)』 카본코리아(주) 구본영에게 작업지시하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 합니다

- 소요예산 : 약 1,400천원(도급비)

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 등

따로붙임  관련사진 1부.  끝.