상수도시설물(시설물보수) 작업계획

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	이한수	김만재	08/11 김영훈

시설관리과-11868호(2014.08.11)와 관련『급수불편 해소 및 상수도시설물 유지관리』를 위한 분기제수변 설치(신설) 공사를 아래와 같이 정비시행코자 합니다.

1. 현황 및 정비대상

지시번호	위 치	공 종	규 격	수량	작업방법		작업조건		비고
					인력	기계	주간	야간
시설물보수 8	수유동 291-109앞(삼양로123길 60)	제수변설치 (신설)	80㎜ (원형변실)	1	○	○	○
기타 지시사항	- 횡단굴착 시행하여 매몰여부 확인 후 제수변 설치

2. 조치의견

-『2014년 강북구관내 시설물 및 소화전공사』연간단가 계약업체에 작업지시하여 처리코자 합니다.

붙 임 : 작업지시서 1부.  끝.