다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		중부소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	화재진압용 포소화약제 점검 알림

1. 관련근거

○ 소방방재청 소방산업과-3281(2014.7.28.)호 「화재진압용 포소화약제 점검 철저 알림」

○ 안전지원과-17415(2014.8.7.)호 「화재진압용 포소화약제 점검 알림」

2. 위와 관련, 화학차 ․ 펌프차 등에 장기 저장으로 변질된 포소화약제를 유류화재, 위험물저장소 등의 화재 시 사용할 경우 발포율이 현저히 떨어지는 현상이 발생할 수 있어, 아래와 같이 점검내용을 알리니, 장비관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상 : 포소화약제 적재된 소방차(화학차, 펌프차 등)

나. 점검주기 : 소방장비관리규칙 제17조 규정에 의한 점검 실시

다. 점검내용

1) 포원액 침전상태 및 변질여부 확인

2) 포원액과 물을 혼합하여 발포효율 점검 등

3. 행정사항

가. 현장대응단장 및 각 안전센터장은 자체 점검을 철저히 하여 주시고, 장기저장으로 인한 변질우려가 있는 소화약제는 훈련용으로 적극 사용하여 주시기 바랍니다. 끝.

							소방행정과장
수신자					현장대응단장,을지로119안전센터장,충무로119안전센터장,회현119안전센터장,신당119안전센터장
담당자							위성매			장비회계팀장					김현정					소방행정과장					전결 08/11 정광섭
협조자
시행			소방행정과-10639									(						)		접수											(						)
우	100-420					서울 중구 무학동 43번지(퇴계로394)															/
전화		02-2238-0188						/전송			02-2238-1806					/	sung9035@seoul.go.kr												/	대시민공개
“대한민국! 2014년 UN 전자정부평가 세계 1위, - 3회 연속 -”