소방활동 자료조사서

문서번호	돈암119안전센터-3816

담당자	1팀장	119안전센터장	결재
이도연	유호열	08/11 김영채

1. 일반현황

대상명	로데오 모텔	위 치	동선동4가 85		전 화	929-17**
관계인	동호통상(주)	방 화 관리자	선임	상 주 인 원	10	수 용 인 원	150
주용도	숙박시설	취 약 장 소
건 물 구 조	양식 철근조 평지붕 8/1층 1동 건축면적 : 365.60㎡ 연 면 적 : 1,688.00㎡
특 이 사 항	○ 수신기 : 1층 프런트

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○송수구 위치 및 사용여부	○송수구 건물 좌측면에 위치하며 활용 가능함
연소확대요인	○가연성물질 관리 등	○해당없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○도시가스 차단밸브 위치 등 ○위험물 관리상태 및 위치	○도시가스 차단밸브 건물 좌측면에 위치함
화기취급상황	○취급장소 및 관리상태	○해당없음

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○소방차 진입 및 부서 ○특수차 활용여부	○소방차량 건물 전면에 부서 가능함 ○특수차 건물 전면에 부서 가능하나 전선등으로 활용어려움
긴급 통행	○교통의 비사용도로 유ㆍ무 ○빈 공터 등	○해당없음
피난명령 및 인명구조여건	○불특정다수인 출입장소 ○야간근무 및 숙식여부 ○대피장소, 피난통로	○각층 숙박시설 ○각층 숙박시설 ○계단이용 옥상대피 가능
비상용승강기 및 피난계획	○위치ㆍ대수ㆍ승차인원	○일반용 승강기 1대
소화용수시설	○공ㆍ사설 소방용수시설	○소화전 2335호 활용 가능
기타 조치사항	○부상자 후송 인근병원 등	○고대병원 응급실(2.0Km)

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년  8월 11일

조사자  소속 :  돈암119안전센터  계급 소방위  성명 최순식  (인)

계급 소방위  성명 이도연  (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2