문서번호	현장민원과-14347
보존기간	년
결재일자	2014.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	08/11 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(8.11)

2014.  8.  11(월)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.8.11(월)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	12	1,663	9	1,181	3	482
양 천 구	5	631	3	374	2	257
강 서 구	4	589	3	532	1	57
구 로 구	3	443	3	275		168

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	9	1,181	0	100	5	356	2	462	1	92	1	171
양천구	3	374		49	2	115	1	140		35		35
강서구	3	532		38	2	194	1	205		18		77
구로구	3	275		13	1	47		117	1	39	1	59

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		3	3	3	9	374	532	275	1,181
가옥 내	소 계	2	3	3	8	271	435	197	903
	화장실변기누수	2	2	1	5	192	279	96	567
	주방,부엌누수				0	3	16	21	40
	욕실,화장실배관				0	10	22	26	58
	보일러,온수배관		1	1	2	41	90	23	154
	수도꼭지고장				0	12	1	16	29
	벽체,바닥배관노후			1	1	5	1	15	21
	기 타				0	8	26		34
가옥 외	소 계	0	0	0	0	80	78	69	227
	수도계량기옆				0	44	37	25	106
	마당 수도 및 배관 노후				0	31	38	44	113
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		3		3
	기 타				0	5			5
주계량기	소 계	1	0	0	1	23	19	9	51
	단지내배관노후				0	4	3	5	12
	수도계량기옆	1			1	19	16	4	39
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	2	1	0	3	257	57	168	482
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	23			23
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	2	1		3	181	57	168	406
기 타				0	21			21

.끝.