출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태현	이해원	08/11 代서경란

	명에 의하여 부식억제제 및 공원 음수대 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 8. 11.
보 고 자 : 주무관 성명 : 김태현

보 고 내 용
일 시	2014년 8월 11일 10:00 ~ 16:00
건 명	출장복명서(부식억제제 및 공원 음수대 수질검사)
출장자	시설관리6급 이위복 공업7급 김태현 화공운영7급 이범현
내용	○ 광진구 능동 어린이대공원 음수대 15대 수질검사 - 15대 모두 수질기준에 적합하였음 ○ 동대문구 장안동 현대장안아파트 등 3개소 부식억제제 현황조사 및 수질검사 - 2개소 부식억제제 현황 조사 후 상수도연구원에 수질검사 의뢰 - 1개소는 미사용 중 ※ 부식억제제 및 공원 음수대 수질검사 결과보고는 별도 보고. 끝.
비 고