출장 결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지형	代천소영	08/11 이만섭

명에 의하여 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  8.  11.

보고자 : 주무관 정지형

강서수도사업소장 귀하

1. 건  명 : 수질자동측정기 점검

2. 일  시 : 2014년 8월 11일 월요일 10:00~16:00

3. 장  소 : 신정배수지 외 1개소

4. 출장자 : 천소영, 정지형

5. 출장내용

번호	장소	출장내용	비고
1	신정배수지, 목동배수지	○ 수질자동측정기 점검 - 시료유입펌프 점검 - 전송장비 점검 - 탁도 세척 및 점검 - 잔류염소 측정 및 보정

끝.