에너지 절약 실태 점검표(중식시간)

결재	담당자	예방팀장	예방과장
	박동수	김선기	08/11 김우민

○ 점검일시 : 2014.8.11.(월) 12:00 ~ 12:10(10분간)

○ 점검부서 : 예방과

○ 점 검 자 : 계급(직위) 지방소방교  성명 박동수

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
○ 사무실내 온도	29℃	기준 : 28℃
○ 사무용기기 전원 차단 여부	○ 총원 19명 : 25대 중 25대 차단
○ 중식 시간 전등 소등 이행 여부	○ 총 수 량 : 27등 ○ 소등대상 : 27등 중 소등 26등 ○ 미 이 행 : 1등
○ 에너지 사용기구 감축여부 - 사무실 형광기구중 형광램프 1등 제거여부	○ 사무실 일부 형광램프 1등 제거 사용
○ 개인전열기 사용여부	사용안함(해당없음) - 예방과 전직원 에너지 절약 교육실시함
○ 에너지절약 시스템 구축여부 - 자동센서 설치 - 스위치 세분화 (개인단위 시설 개선여부)	○ 해당없음 ○ 세분화됨

※ 점검표 작성시 유의 사항

- 차단(소등)대상은 근무자 위치에 사용중인 기기나 전등수량 제외

- 근무인원수 및 미이행 위반자를 반드시 비고란에 명기