문서번호	정수과-5600
보존기간	년
결재일자	2014.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		주무관	정수과장
장은진		이용은	08/11 현인식
협조

막여과 약품수불대장(2014년 8월10일)

구분일자	PAC (17%, ℓ)						NaOCl (12%, ℓ. 비중1.2)						황산 (93%, ℓ. 비중1.832)						가성소다 (20%, ℓ, 비중1.2)						비고
	침지식			가압식			침지식			가압식			식			가압식			침지식			가압식
	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고
	전년도 이월량		1,820			1,822			323			773			4,960			924			841			998
1일		255	1,565		156	1,666		18	305		0	773		11	4,949		0	924		0	841		0	998
2일		211	1,354		157	1,509		0	305		0	773		0	4,949		0	924		0	841		0	998
3일		212	1,142		157	1,352		0	305		0	773		0	4,949		0	924		0	841		0	998
4일	1,440	231	2,351	1,136	176	2,312		18	287		62	711		0	4,949		0	924		0	841		0	998	입고
5일		264	2,087		196	2,116		18	269		35	676		0	4,949		0	924		0	841		0	998
6일		226	1,861		176	1,940		89	180		22	654		0	4,949		0	924		0	841		0	998
7일		264	1,597		196	1,744		18	162		107	547		0	4,949		0	924		0	841		0	998
8일		239	1,358		117	1,627		18	144		0	547		12	4,937		0	924		0	841		0	998
9일		296	1,062		157	1,470		18	126		0	547		0	4,937		0	924		0	841		0	998
10일		259	803		177	1,293		0	126		0	547		0	4,937		0	924		0	841		0	998
11일
12일
13일
14일
15일
16일
17일
18일
19일
20일
21일
22일
23일
24일
25일
26일
27일
28일
29일
30일
31일
계
누계