문서번호	세종로119안전센터-4819
결재일자	2014.8.11.
공개여부	대시민공개

담당자	2팀장	센터장		소방행정과장	결재
김종윤	홍정호	강장희		08/11 김용규
협 조

안전관리활동 결과보고서(8.10.화재출동)

□ 소방서 : 종로소방서

□ 부  서 : 세종로119안전센터

일시	2014. 8.10(일). 08.29 ~ 09:20
장소	종로구 삼봉로 78(청진동 43-4) 칠갑산(일반음식점)
출동소방력	차량:펌프(20호),탱크(30호),고가차(11호), 굴절차(12호), 미분무가스차(18호), 구급(6-1호) 인원:홍정호,박종보,정성화,김경의,진후혁,박현호,신희성,조재영 신수환,김종윤,원종만,지현일,임정화,이종민
상황	■ 화재 □구조 □구급 □교육훈련 □기타 재해상황
안전관리 활동	■ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 □ 기타 활동(위치추적)
잘한점	⋅‘목조건물화재’라는 무전을 듣고 현장도착시 다량의 연기가 관측되는 상황에서 65mm 호스3본과 45mm 호스 3본을 전개하여 내부 진입 신속히 화재진압 및 인명검색 실시함. 45mm 호스 3본을 추가로 전 개 잔화정리 실시함. ⋅여러개의 점포가 밀집한 노후 목조건축물로 연소확대가 우려되었으나 신속한 소화활동으로 연소확대 저지함.
개선 할점	⋅여러개의 호스 전개시 운전원은 방수압을 적절히 조절하여 진압대원 의 체력부담 및 안전을 고려하여야 함. ⋅인접건물, 점포로의 연소확대 방지에 주력해야함.
비고