문서번호	도로시설과-14257
결재일자	2014.8.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		시설기획팀장	도로시설과장		시설안전정책관
권미애		김종호	이용심		08/12 한제현
협 조	강구조물팀장			박장규
	기전시설팀장			김중영
	시설기술팀장			김영흠
	일반교량팀장			정회평
	터널복개팀장			김두석
	한강교량팀장			하현석
	전용도로팀장			김준섭

추석 대비 도로시설물 순찰 및 정비계획

2014. 8. 11(월)

도시안전실

(도로시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	서울시 시설관리공단	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	도로사업소	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

추석 대비 도로시설물 순찰 및 정비계획

□ 민족 고유의 명절인 추석을 맞아 연휴기간중 발생할 수 있는 시민생활 불편사항을 최소화하고,

□ 안전하고 편안한 귀성․귀경길이 될 수 있도록 도로시설물에 대한

사전 순찰을 실시하여 불편사항을 정비코자 함.

1		추 진 기 간

□ 추진기간 : 2014. 8. 18(월) ~ 9. 3(수)

※ 추석 명절 연휴 : 9. 6(토) ~ 9. 10(수), 5일간  [추석 : 9. 8(월)]

2		순찰 및 정비계획

□ 대  상 : 도로시설물 538개소, 기전시설물 396개소, 전용도로(12개 노선)

※ 추석 연휴 기간 동안 차량통행에 지장을 초래하지 않도록 주요 간선도로 우선 실시

- 민자 관리시설(3개) 제외 : 선암고가, 우면산터널, 우면산지하차도

□ 순찰계획

❍ 대상 시설물                                        (단위 : 개소)

구 분		계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	언더 패스	공동구
계		538	20	223	84	28	32	91	48	6	6
도로시설과		6									6
도로사업소		532	20	223	84	28	32	91	48	6
	동부	62	5	40	3	2	3	9	1
	서부	106	4	47	22	2	5	14	12
	남부	88	4	27	24	2	6	11	14
	북부	102		45	12	4	10	12	15	4
	성동	82	4	40	11	8	3	14	1	2
	강서	89	3	24	12	10	5	30	5

❍ 순찰방법

- 도로사업소 시설물 담당직원 포함 2인 1조로 순찰시행

- 공동구 및 전용도로(기전시설포함) 시설관리공단 자체 순찰 정비계획 수립

❍ 주요 확인사항

구 분	주요 확인사항
공통사항	- 시설물 하부 화재발생요인 방치여부 - 교통안전시설(표지판, 노면표시, 교통부속물 등) 파손 여부 - 연휴 중 기습폭우 대비 공사장 안전관리상태(공중비계, 가시설 등) - 응급복구체계 확립을 위한 비상연락망 정비
도로시설물 (교량, 고가, 터널, 복개, 지하차도)	- 포장면(도로침하 및 소파, 노면수 고임) - 배수시설(배수구 뚜껑 및 주변 파손, 누락, 이물질 막힘) - 신축이음 전·후 또는 구조물 경계(단차, 침하) - 구조물 누수, 기타 도로부속물 파손 등
도로기전시설물	- 조명 및 소화전 설비 유지관리 상태, 가로등 점등상태 - 환기설비 가동상태 및 CCTV 유지관리 상태, 전선 늘어짐 등
공동구	- 구조물 누수, 외부인 출입통제시설 관리상태 등
자동차전용도로	- 전용도로 포장소파 및 도로부속물 손상 등 시민불편사항 집중순찰 - 급경사지, 절개지 및 옹벽 배수로 정비상태 및 지반침하 여부 등

❍ 순찰결과 조치

- 지적사항은 즉시 보수조치하여 추석전 정비 완료토록 하고 즉시 보수

조치가 어려운 사항은 별도 정비계획을 수립하여 이상여부 수시 확인

3		행 정 사 항

□ 시설물 관리기관별 자체 순찰계획 수립․시행 후 결과 제출

❍ 도로사업소, 시설관리공단 자체계획 수립·시행

❍ 순찰 정비결과 제출기한 : 2014. 9. 4.(목)

- 첨부1,2 양식 작성, 도로시설과로 제출

따로붙임  1. 도로시설물 순찰결과 총괄(양식1) 1부.

2. 도로시설물 순찰 보고서(양식2) 1부.  끝.