함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	7월 중 소방시설물 현장패트롤 결과보고(대림)

1. 관련문서

가. 현장지휘대-5540(2012.07.19)호 『소방시설물 관리개선 대상 및 정비 계획 시달』

나. 현장지휘대-7424(2012.08.31)호 『소방시설물 현장패트롤 재강조 지시』

2. 위와 관련하여 대림119안전센터 지역내 소방시설물 기능유지 및 시민불편 최소화를 위한 『소방시설물 현장패트롤』 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 2014. 7월중

나. 대 상 : 874개소(소화전845, 저수조6, 비상소화장치23)

다. 내 용

○ 외근 소방용수시설 및 비상소화장치 점검시 병행

○ 책임간부(센터장) 불시 점검

라. 패트롤 결과 : 붙임 참고

붙 임  1. 안전점검의 날 운영실적(센터장) 1부.

2. 소방시설물 현장패트롤 실적 1부.

3. 소방시설물 개선대상 현황 1부.

4. 소방시설물 개선대상 관리대장 1부.  끝.

	대림119안전센터장
★담당자	심용섭		1팀장	이광선		센터장	08/12 정찬경
협조자
시행	대림119안전센터-4261	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울 영등포구 문래로 197(영등포동 4가 99번지) 영등포 119 안전센터	/
전화	02-2676-0119	/전송	02-2672-8119	/		/	대시민공개