“기초 소방시설 설치로 내 가족의 행복을!”
	광진소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	폭염기 셀프 주유취급소 소방검사 결과 보고(광진)

1. 본부 예방과-14728(2014.07.09.)호 『폭염기 셀프 주유취급소 소방검사 계획 알림』와 관련입니다.

2. 최근 업체 간 가격경쟁등으로 일반 주유취급소에서 셀프 주유취급소로의 전환(작년 대비 18.3%)이 증가하고 있는 바, 유증기 발생 우려가 높은 여름철 대비 셀프 주유취급소 소방검사 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2014.2.24. ~ 4.25.

나. 대    상 : 대명주유소등 5개소

다. 방    법 : 특정소방대상물 소방특별조사 및 특별안전점검 시 병행실시

라. 결    과 : 양호 4, 불량 1(현지시정 1)

붙임  폭염기 셀프주유소 소방검사 결과 1부.  끝.

	광진소방서장
★담당자	양승회		위험물안전팀장	김윤희		예방과장	전결 08/12 문정명
협조자
시행	예방과-15321	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 구의동 253-23(신주소 광진구 광나루 480 구의동)	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-452-4119	/전송	02-458-0119	/	y4542876@seoul.go.kr	/	대시민공개