함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	계측관리과장
(경유)
제 목	계량기 보호통관련 시민 질의에 대한 의견제출

1. 계측관리과—4461(‘14.08.11)호와 관련입니다.

2. 우리 본부 홈페이지에 홍성환님이 질의한 수도계량기보호통 구조와 공기가 몰릴 수 있는 구조와는 연관성이 없는 것으로 판단되며, 수도꼭지 on_off 방식 사용으로 인한 계량값의 증가 여부는 우리과에서 판단할 사항이 아닌 것으로 판단됩니다. 끝.

	급수부장
주무관	홍원기		급수설비과장	김인환		급수부장	08/12 代박기범
협조자
시행	급수설비과-4980	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 서소문로 94(합동27-1) 상수도사업본부 급수부 급수설비과	/
전화	3146-1473	/전송	3146-1429	/	majinga@seoul.go.kr	/	대시민공개