함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	가스시설소모품대장(2014.7)

오존투입설비 물품구매 및 소모품 사용 내역을 아래와 같이 보고 합니다.

오존시설
연번	일 자	품명	사용내역	출고	재고	비고
18	7/9	촉매(이산화망간)	2정수배오존 반응촉매탑(A,B호) 보충	2	2
2	7/11	오존마스크필터	2정수 활성탄흡착지점검	7	0
1	〃	오존마스크필터	2정수 활성탄흡착지점검	4	3
74	7/28	피스톤링	1정수 공기압축기A,B호 교체	8	14
75	〃	라이더링	〃	8	14
76	〃	커넥팅로드세트	1정수 공기압축기A호 교체	2	3
77	〃	베어링(6305)	〃	1	0
78	〃	베어링(6207)	〃	1	2
82	〃	피스톤세트	〃	2	7
91	〃	실린더패킹	〃	2	28
93	〃	실린더	〃	2	3

따로붙임 :  소모품대장 2부. 끝.

주무관	이경철		정수과장	08/12 현인식
협조자
시행	정수과-5635	(		)	접수		(		)
우	150-110	서울특별시 영등포구 노들로 11(양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5646	/전송	02-3146-5691	/		/	대시민공개