문서번호	시설개선과-5907
결재일자	2014.8.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설개선과장
오상호	08/12 신동호
협 조
	주무관		우인식
	주무관		지양수

서울종합운동장 시설물유지보수 계획보고

2014. 8.

체육시설관리사업소

서울종합운동장 시설물유지보수 계획보고

서울종합운동장내 노후 시설물에 대하여 조속히 정비를 실시하여 환경개선 및 시설물유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		근 거

□ 설비 시설 가림막(펜스) 노후

❍ 잠실야구장 주변 설비 시설(냉각탑 및 도시가스 정압기실) 가림막(펜스)이           노후되어 설비 보호, 미관개선 및 시설물유지관리를 위해 개선이 요구됨

Ⅱ		지적사항

□ 시설물별 지적사항

구 분	지적사항	공사범위	공사금액 (천원)	원인
계			27,416
잠실야구장	· 공조설비(냉각탑)교체 공사와 더불어 야구장 주변 노후된 설비 가림막(펜스) 개선이 필요함.	· 방부목 가림막(펜스) 설치 103㎡	27,416	노후

Ⅲ		문 제 점

□ 설비 보호 가림막(펜스) 노후

❍ 야구장 주변 설비 시설 가림막(펜스)이 노후되어 기능상실 및 미관저해

Ⅳ		검토의견

□ 설비 보호 가림막(펜스) 개선

❍ 야구장 주변 미관저해 시설물 가림막(펜스)과 동일하게 정비하여 환경개선 및 시설물유지관리에 만전을 기함

Ⅴ		조치의견

□ 소요예산

❍ 약 27,416천원(제경비 포함)

□ 조치계획

❍ 2014년 시설물유지보수(연간단가계약)공사 시공사에 작업지시하여 조속히

보수하고, 추후 정산처리코자 함.

덧붙임  설계내역서 1부.  끝.