문서번호	기전과-3725
결재일자	2014.8.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		유재옥	08/12 민승기
협조
	주무관		허송욱

추석대비 기전시설물 점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8

남부도로사업소

( 기  전  과 )

추석대비 기전시설물 점검계획

민족 고유의 명절인 추석을 맞아 연휴기간 중 발생할 수 있는 시민생활 불편을 최소화하여 안전하고 편안한 귀성․귀경길이 이루어질 수 있도록 관리하고 있는 기전시설물에 대한 점검 및 수리 대책을 수립 시행코자 함
		ㅊㅊ
	ㅊ

추진기간

❍ 추진기간 : 2014. 8. 12(월)~ 9.5(금)

※ 추석명절 연휴 : 2014. 9.6(토)~9.10(수) 5일간

점검계획

❍ 점검기간 : 2014. 8.12 ~ 2014. 8. 27(15일간)

❍ 조치기간 : 2014. 8.28 ~ 2014. 9. 5

❍ 점 검 자

구분	터널	지하차도	가로등	비고
현장	양인석	최충식, 조광일 이승군, 박석용 김진웅, 성시중	최송균
사무실	허송욱, 김해중	허송욱, 김해중	허송욱, 김해중

❍ 점검대상

- 터널(6개소), 지하차도(9개소), 가로등(1,705등), 경관조명

❍ 주요 점검사항

- 터널 및 지하차도 조명 등 절전 상태

- CCTV 유지관리 상태

- 소화기 및 소화전 상태

- 비상발전기 및 UPS 상태

- 분전반 및 배수펌프 상태

- 태풍대비 가로등 볼트상태 및 기울어짐 점검

- 전선 늘어짐 등 도시미관 저해요인 등

점검결과 조치

❍ 경미한 사항은 현장에서 즉시조치 또는 일상유지보수 업체에 보수토록 작업지시 하여 추석 이전에 보수완료 조치(‘14.9.5까지)

❍ 즉시 보수가 불가하고 예산이 수반되는 사항은 별도 보수 계획 수립 시행 조치

붙임 : 점검표 각 1부.  끝.