	송파소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	비상소화장치 지적사항 시정 결과 보고(방이)

1. 재난관리과-3964(2014.08.06.)「비상소화장치함 특별점검 결과 알림」과

관련입니다.

2. 위호와 관련 방이119안전센터 비상소화장치함 특별점검 결과에 대한 시정 결과를 다음과 같이 보고합니다.

- 다 음 -

연번	관리번호	지적사항	시정결과	비고
1	5호	내부 청소 요함	내부 청소 완료
2	21호	구리스오염으로 내부 및 외부 청소요함 손전등스위치 불량으로 교체 요함	내부 및 외부 청소 손전등 교체 완료
3	31호	함 외부 열쇠관리자 표기 변경 요함	열쇠관리자 표기 변경 완료

붙임  비상소화장치함 시정결과 보고 서식 1부.  끝.

업무 일몰일 : 2014. 8. 13.

	방이119안전센터장
담당자	이종훈		진압2대장	이주용		센터장	08/12 이진학
협조자
시행	방이119안전센터-4180	(		)	접수		(		)
우	138-120	서울 송파구 마천동 29-1	/	http:/www.fire.seoul.kr
전화	02-401-7119	/전송	02-3402-1190	/	ljh1986@seoul.go.kr	/	대시민공개