함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수복구공사 작업계획 보고(당곡사거리)

1.  우리사업소 관내 탐지결과 발견된 상수도 송수관 누수에 대하여 임시조치 후,  작업여건을 고려하여 아래와 같이 작업계획을 수립하여 시행하고자 보고합니다.

▣ 누수복구 계획

○ 위     치 : 관악구 신림동 1428-1(당곡사거리 앞)

○ 누수부위 : D=600mm 변실내 직관

○ 공사일시 : 2014. 8. 13(수) 22:00 ~ 06:00

○ 교통상황 : 봉천로 편도4차선중 2차선 통제

○ 단수세대 :  없음(수계전환)

▣ 누수복구 시공계획서 -------- 별첨

▣ 기타사항

○ 보라매타운 대형건물등에 협조요청

붙임 : 1. 누수밸생보고 1부.

2.  공사시행계획서 1부. 끝.

주무관	서규석		시설관리과장	조상덕		남부수도사업소장	08/12 전영석
협조자	주무관	김대성		급수설비팀장	김기상		급수운영과장	장시명
시행	시설관리과-18433	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울 동작구 신대방2동 470~491 470-11	/
전화	02-3146-4612	/전송	02-3146-4639	/	seok1964@seoul.go.kr	/	대시민공개