구급장비 고장수리 처리 결과 보고서
문서번호	시흥119안전센터-3412	결재	담당자	진압2대장	센터장
등록일자
			김윤영	代장춘기	08/12 이수원
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	충전식 흡인기	관리부서		시흥119안전센터
고 장 일 시	2014.08.05.	장 소		구급차량 내
모델명	L190-GR
처리 내역	․처리업체: 조선기기주식회사 ․처리일시: 2014.08.12.
수리 내역	배터리 교체
담당자 의견	배터리 교체
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
2013.10.11	배터리 충전 불량 연결 노즐 노후				A/S 완료
위 고장 수리 요청한 통신장비를 수리 완료 했음을 보고합니다. 2014년 08 월 12 일 장비담당자 계급 지방소방교 성명 황수나 (인) 장비담당자 계급 지방소방사 성명 김윤영 (인) 장비담당자 계급 지방소방사 성명 문손건 (인) 소방기관의 장 귀하

	시흥119안전센터장