문서번호	급수운영과-18071
결재일자	2014.8.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
진영관		08/12 장시명
협 조
	주무관			이경희
	주무관			최희권
	주무관			남궁견

음청식·민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 08.

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보

2014년08월12일 화요일 날씨:맑음							탐지반		기간제
탐지지역		노량진1동.노량진2동 일대					이경희.진영관		김현수,박용인,유효동, 최철주 오승현,박원규,염정일, 박갑만
중블록명		소블록명		구분 관로	탐 지 구 간				누수탐지 결 과		비 고
					구경 (㎜)	연장 (㎞)	주 소
상도1중		상도06			25	4.2	노량진1동232-188		인입선 누수		T
상도1중		상도07			100	2.9	노량진2동225-159		소화전 오버
상도1중		상도05			80	5.2	노량진1동119-18		다점탐지 요청
계						12.3
익일작업계획	작업조		탐지위치			일시	작업원	연락처		처리내용
	A조		노량진2동315-72번지 일대			08/13	김현수외3명	*************		음청식탐지
	B조		노량진2동267-12번지일대			08/13	오승현외3명	*************		음청식탐지
◑ 기타 참고사항