투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	난지안내센터장
(경유)
제 목	난지 물놀이장 시설보완 요청에 대한 회신

1. 난지안내센터-3891(2014.8.7)호와 관련입니다.

2. 난지 한강공원내 강변물놀이장 시설보완 요청에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 회신내용

1) 물놀이장 수조 외부 계단부의 미끄럼 방지 고무매트 설치는 수영장 위탁운영업체가 조치할 사항으로 공원기획과와 협의 후 안내센타에서 진행토록 하시고,

2) 계단부의 핸드레일 설치는 수영장 시설물보수 예산이 소진되어 금년도 시행이 어려우며,

3) 난지물놀이장은 팔당댐 방류량에 따른 재해대책 1단계(3,000㎥/sec)  시설물 대피기준에 해당되는 지역으로, 한강의 유수흐름 및 부유물 저촉 등, 지장을 초래하지 않은 범위내에서 설치 되어야 하며,

4) 물놀이장 진입로 좌측편 일부 미설치된 철재 휀스는 내년도 시설물 보수 예산에 반영하여 조치코자 함.    끝.

	기전설비2과장
주무관	김영찬		주무관	권혁제		기전설비2과장	08/12 代이창훈
협조자
시행	기전설비2과-3499	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개