액체염소용기 계근대장

결재	★주무관	정수과장
	김석진	08/12 임건혁

입 고 용 기(충전용기)		공 용 기(반출용기)
용기번호	용기무게(㎏)	용기번호	용기무게(㎏)
40	644	53	666
105	705	취 35	547
97	703	72	644
100	709	35	642
91	711	취 37	545
50	651	37	651
43	649	52	642
104	704	110	541
93	707	57	649
95	706	취 52	545
총 10 병	6,889	총 10 병	6,072
계 근 사 항
○ 계 근 무 게 : 16,050 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 6,889 ㎏ ○ 납 품 량 : 9,161 ㎏		○ 계 근 무 게 : 6,160 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 6,072 ㎏
○ 잔 량 납 품 : 161 ㎏		○ 잔 량 반 출 : 88 ㎏
잔량납품〔 161 ㎏〕- 잔량반출〔 88 ㎏〕= 초과입고량 〔 73 ㎏〕
차 량 번 호	서울82바1265	운 반 자	임상무

점검일자 : 2014년 08월 12일 화요일