다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	임대주택과장
(경유)
제목	주택건설사업 변경승인 협의에 대한 회신(신정4지구 1단지)

1. 임대주택과-7383(2014.6.30.)호와 관련입니다.

2. 신정4지구 1단지 공공주택건설 사업계획 변경 협의 사항에 대하여  서울시 녹색건축물 설계기준과 에너지관련 및 설비(기계.전기)분야 검토결과 아래와 같이 회신합니다.

가. 건축물에너지소비총량(190kWh/㎡.y미만)자료 미제출

나. 유도등(안내표시 포함)과 지하주차장 등 상시조명(24시간)이 필요한 장소에는 LED조명으로 설치하시기 바랍니다.  끝.

	건축기획과장
주무관	최병희		건축설비팀장	임병국		건축기획과장	08/12 한병용
협조자	주무관	방진표
시행	건축기획과-17384	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-300-5565	/전송		/	elecpo@seoul.go.kr	/	대시민공개