함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신자	서울특별시상수도사업본부장(계측관리과장)
(경유)
제 목	계량기 보호통 및 수도꼭지 관련 시민질의에 대한 의견 제출

1. 계측관리과-4461(2014.08.11.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 우리연구원의 의견을 다음과 같이 작성하여 제출합니다.

가. 계량기 보호통의 구조와 기계식 계량기의 계량치 변동 관련

- 우리시는 국가표준인 상수도시설기준에 따라 수도계량기를 지하에 설치하는                        경우에 수도계량기 보호통에 설치하고 있음

- 일본 등 선진국에서도 우리시 수도계량기 보호통의 구조와 유사한 보호통을                        사용하고 있으며, 보호통의 구조로 인해 기계식 계량기의 계량값이 증가할 수                       있다는 자료는 없음

나. 레버식 수도꼭지와 기계식 계량기의 계량치 변동 관련

- 레버식 수도꼭지가 수도계량기의 계량값에 영향을 주는지에 대한 실험 데이터는                       없음

- 우리시는 국가표준인 “수도미터 기술기준”에 의해 국가공인기관에서 검정을                        받은 수도계량기를 사용하고 있으며, 검정오차는 소류에서 ±5%, 대류에서                         ±2% 이내임

- 레버식 수도꼭지는 우리나라뿐 아니라 다른 선진국에서도 일반적으로 사용하고                       있으며 레버식 수도꼭지에 의해 기계식 계량기의 계량값이 증가한다는 자료는                       없음  끝.

	상수도연구원장
★주무관	김효일		배급수연구과장	임헌태		수도연구부장	08/12 최영준
협조자
시행	배급수연구과-3664	(		)	접수		(		)
우	143-833	서울특별시 광진구 천호대로 716-10	/
전화	02-3146-1825	/전송	02-3146-1836	/	tomcat-khi@seoul.go.kr	/	대시민공개