	영등포소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	화재진압용 포소화약제 점검 결과 보고(영등포119안전센터)

1. 소방행정과-12868(2014.8.8.)호 『화재진압용 포소화약제 점검 계획 알림』 와 관련입니다.

2. 위와 관련 영등포119안전센터에서 관리중인 포소화약제 확인 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 점검대상 : 14호(화학차), 17호(조연차), 21호펌프차

나. 점검내용

1) 포원액 침전상태 및 변질여부 확인

2) 포원액과 물을 혼합아여 발포효율 점검

다. 포소화약제 보유현황 및 점검내용

수성막포			친환경 소화약제
구매년도	구매수량	점검내용	구매년도	구매수량	점검내용
2007.04.18	600L	양호
2008.07.27	400L	양호
2009.09.21	800L	양호
2011.01.13.	1,200L	양호
2011.09.14	200L	양호
총보유량	4,510리터		총보유량	해당없음

라. 점검결과 : 포소화약제 발포율 상태 양호.  끝.

	영등포119안전센터장
★담당자	곽만복		2팀장	정준호		센터장	08/12 김용대
협조자
시행	영등포119안전센터-4284	(		)	접수		(		)
우	150-034	영등포구 문래로 197( 영등포동4가 )	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-2676-0119	/전송	02-2672-8119	/	kmb0002@seoul.go.kr	/	대시민공개