문서번호	정수과-2606
결재일자	2014.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		정수과장
조평대		08/13 代정희중
협 조
	주무관		윤현진

액체염소 용기 계근대장

2014. 08.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

검수일자 : 2014년 08월 12일(화요일)

입고충전 용기(kg)							출고 공용기(kg)
월 일	구의번호		용기번호	용기무게	납품량		월 일	구의번호	용기번호	용기무게	반출량
08/12	구의-169		353	566			8/12	구의-318	40	536
	구의-166		350	566				구의-312	20	539
	구의-156		340	566				구의-146	319	564
	구의-320		42	537				구의-133	306	564
	구의-134		307	564				구의-301	3	534
	구의-314		30	535				구의-311	19	539
	구의-172		356	566				구의-302	5	535
	구의-170		354	566				구의-148	321	564
	구의-160		344	566				구의-307	12	538
	구의-174		358	566				구의-176	360	566
계				5,598			계			5,479
반출 공인계량 증명서
적재계근무게			14,700 kg				적재 계근 무게		5,620 kg
용 기 무 게			5,598 kg				용 기 무 게		5,479 kg
납 품 량			9,102 kg				잔량 반출량		141 kg
잔량무게(초과)			102 kg
납품량〔102㎏〕- 잔량 반출량〔141㎏〕= 잔량 반출량〔-39㎏〕
정수장 자체계량 증명서
적재계근무게			14,710 kg				적재 계근 무게		5,610 kg
용 기 무 게			5,598 kg				용 기 무 게		5,479 kg
납 품 량			9,112 kg				잔량 반출량		131 kg
잔량무게(초과)			112 kg
납품량113 ㎏〕- 잔량 반출량131 ㎏〕= 잔량 반출량〔-18㎏〕
납품 요구량		취수장 입고 : 9,000 kg				운 반 자			임상무 외 1명

※ 납품량 보다 112kg이 입고 되었으나 잔가스용기 반출량(131kg)이 공인 계량기39kg 자체 계량18kg로 표출되었으나 계량오차 범위내에 있음.  끝.