위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수 고장발생 보고(서교)

1. 2014년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『14. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 서교119안전센터에서 사용중인 지상식 소화전이 고장발생하여 다음과 같이 보고합니다.

연번	종별	식별	용수 번호	사용가부		위치	고장내용	담당자
				가	부
1	소화전	지상식	351	0		마포구 서교동 447-1 (청기와예식장 앞)	소화전 및 제수변 스핀들고장(누수)	이광익

붙임 : 소방용수시설 고장내역(서교). 1부.  끝.

	서교119안전센터장
담당자	조귀환		2팀장	이수영		센터장	08/13 장경훈
협조자
시행	서교119안전센터-3568	(		)	접수		(		)
우	121-893	서울특별시 마포구 양화로 60	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-3143-2119	/전송	02-324-0119	/	21968@seoul.go.kr	/	대시민공개