액화산소 수불대장(2014.8.12)

주무관	정수과장
이경철	08/13 현인식

구 분	1정수장			2정수장			′14구매내역 및 입고량누계
	입 고 량	사 용 량	재 고 량	입 고 량	사 용 량	재 고 량
전월이월량			8,537		0	15,954	372톤
8/1		2,115	6,422		425	15,529	2정수 탱크압력상승으로 압력강하 작업
8/2		2,013	4,409		0	15,529
8/3		1,483	2,926		0	15,529
8/4	18,000(1차)	1,369	19,557		0	15,529	*구매 : 90톤(2014-6회)
8/5		2,215	17,342		0	15,529
8/6		3,195	14,147		573	14,956
8/7		3,520	10,627		3,871	11,085
8/8		1,848	8,779		1,885	9,200
8/9		1,799	6,980		1,622	7,578
8/10		2,299	4,681		1,396	6,182
8/11	10,000(2차)	1,704	12,977	8,000(2차)	1,636	12,546	*구매 : 90톤(2014-6회)
8/12		2,363	10,614		1,559	10,987
누 계	28,000	25,923		8,000	12,967

단위 : kg