다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	간이스프링클러설비 방수압력 측정방법 알림

1. 관련근거

가. 소방감사반-7516(2014.6.18.)호 「노인요양시설 등 특정감사 결과                  처분요구사항 등 이첩 통보」

나. 예방과-17052(2014.8.8.)호 「간이스프링클러설비 방수압력 측정방법 의뢰」

다. 한소기2014-65(2014.8.12.)호 「간이스프링클러설비 방수압력 측정방법                     의뢰에 대한 답변 회신의 건」

2. 「간이스프링클러설비의 화재안전기준」제5조 제1항 방수압력 측정방법을 알려드리니 예방민원업무에 적극 활용하기 바랍니다.

붙임 : 간이스프링클러설비 방수압력 측정방법 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	소방행정과장,재난대응과장,안전지원과장,소방감사반장,119특수구조단장,서사04-06(방재센터,소방학교,청와대소방대),서소1-23(23개소방서)
담당자	김준재		예방팀장	장현태		예방과장	08/13 代장현태
협조자
시행	예방과-17416	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1513	/전송	02-3706-1519	/	j76321@seoul.go.kr	/	대시민공개