함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	수질자동감시시스템 관말감시지점 잔류염소 경보음 발생에 따른 조치 철저

여름철 잔류염소 경보음 발생현황 분석결과를 알려드리니, 반복발생지점에 대해서 목표잔류염소농도 상향 조정, 재염소 투입량 증가, 급수구역현황조사를 통한 원인파악 및 조치 등 수질 안전성 확보에 철저를 기해주시기 바랍니다.

가.  기  간 : ’14.7.1 ~ 8.10(최근 하절기 40일)

나.  현  황 : 전체 35개 지점에서 117건 발생

- 2회이상 발생 지점 홍제4동 등 19개소

붙임 : 1. 수질자동감시시스템 잔류염소 경보음 발생 현황.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8(행정지원과),상수정수센터1-6(정수과),수질과장
주무관	류동경		급수운영과장	08/13 박기범
협조자	주무관	김상현
시행	급수운영과-5099	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1(서소문로 51)	/
전화	02-3146-1465	/전송	02-3146-1469	/	dkryu@seoul.go.kr	/	대시민공개