문서번호	정수과-2609
결재일자	2014.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	08/13 代정희중
협조

정수약품(Cl2·CO2) 관리대장

2014. 08.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2014년 정수약품(Cl2ㆍCO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	염소가스 입고량			염소가스 출고량				염소가스 재 고 량	이산화탄소 약품관리 현황
08/	정수장	취수장	합 계	전염소	중염소	후염소	합 계	정수장	입고량	사용량	잔고량
이월량								11,428			5,988
1	0	0	0	0	211	133	344	11,084	0	1,051	4,937
2	0	0	0	0	240	137	377	10,707	0	1,019	3,918
3	0	0	0	0	236	133	369	10,338	0	1,606	2,312
4	0	0	0	0	241	128	369	9,969	0	1,566	746
5	0	0	0	0	288	145	433	9,536	15,000	1,435	14,311
6	0	0	0	0	293	133	426	9,110	0	1,051	13,260
7	0	0	0	0	265	125	390	8,720	0	1,044	12,216
8	0	0	0	0	200	133	333	8,387	0	990	11,226
9	0	0	0	0	190	126	316	8,071	0	1,186	10,040
10	0	0	0	0	161	132	293	7,778	0	1,419	8,621
11	0	0	0	0	221	137	358	7,420	0	1,129	7,492
12	9,000	0	9,000	0	222	135	357	16,063	0	1,718	5,774
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	9000	0	9000	0	2,768	1,597	4,365		15,000	15,214
소 계	27,000	72,000	99,000	0	13,858	16,366	30,224		71,680	77,091
총 계	36,000	72,000	108,000	0	16,626	17,963	34,589		86,680	92,305

끝.