함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제 목	공급량 분석(7월) 보고

1. 누수방지과-2469 (2012. 04. 30.)호 와 관련입니다.

2. 우리사업소 중블록별 공급량분석(7월)을 아래와 같이 보고 합니다.

□ 공급량 현황                                              (단위 : 천톤)

구 분	2014년				2013년
	공급량	일평균	증감량	증감율(%)	공급량	일평균
1월	11,926	384	-1,272	-9.64	13,198	425
2월	10,801	386	-771	-6.66	11,572	413
3월	12,363	399	-328	-2.58	12,691	409
4월	12,320	411	-56	-0.45	12,376	413
5월	12,899	416	-357	-2.69	13,256	427
6월	13,017	434	-401	-2.99	13,419	447
7월	13,980	451	228	1.66	13,752	444

따로붙임: 공급량 분석 보고(7월분) 1부.  끝.

								중부수도사업소장
★주무관							김남구				급수설비팀장					이병운					급수운영과장					협조 08/13 代이병운
협조자				시설관리팀장							최명익					주무관							김철수					시설관리과장								나태산
시행			급수운영과-16334										(						)		접수												(						)
우	100-856					서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 급수운영과																/
전화		02-3146-2142							/전송			02-3146-2189					/	guhe6530@seoul.or.kr													/	부분공개