문서번호	현장민원과-14558
보존기간	년
결재일자	2014.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	08/13 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(8.13)

2014.  8.  13(수)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.8.13(수)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	13	1,687	5	1,192	8	495
양 천 구	2	635	1	377	1	258
강 서 구	4	597	4	540		57
구 로 구	7	455		275	7	180

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	5	1,192	0	101	1	359	4	469	0	92	0	171
양천구	1	377		50		115	1	142		35		35
강서구	4	540		38	1	197	3	210		18		77
구로구	0	275		13		47		117		39		59

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		1	4	0	5	377	540	275	1,192
가옥 내	소 계	1	4	0	5	273	442	197	912
	화장실변기누수	1	2		3	194	283	96	573
	주방,부엌누수				0	3	16	21	40
	욕실,화장실배관				0	10	22	26	58
	보일러,온수배관		2		2	41	93	23	157
	수도꼭지고장				0	12	1	16	29
	벽체,바닥배관노후				0	5	1	15	21
	기 타				0	8	26		34
가옥 외	소 계	0	0	0	0	81	79	69	229
	수도계량기옆				0	44	38	25	107
	마당 수도 및 배관 노후				0	31	38	44	113
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		3		3
	기 타				0	6			6
주계량기	소 계	0	0	0	0	23	19	9	51
	단지내배관노후				0	4	3	5	12
	수도계량기옆				0	19	16	4	39
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	0	7	8	258	57	180	495
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	23			23
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음			7	7	181	57	180	418
기 타	1			1	22			22

.끝.