보    고    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	신정우	代김용만	08/13 장종욱

마포구 관내 담당지역내 현장민원과에서 교체장애 해소 요청청건에 대하여 현장을  조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.08.13

보고자 : 시설 7급  성명 : 신 정 우

서부수도사업소장  귀하

□ 현 황

○ 위    치 : 마포구 공덕동 255-1

○ 관련대호 : 현장민원과-18212(2014.08.12.) 『교체장애 수전 정비 요청건』

□ 현장조사 내역

연번	주 소	구경	사유	기물번호	조사내용	조치사항
1	공덕동 255-1	25	심도장애 및 장소협소	R10-7472	교체장애	보호통교체

□ 조치의견

○ 상기 인입관폐쇄 공사는 『2014년 서강동외 7개동 상수도공사』 계약업체인 유등건설 이혜경에게 작업지시하고 추후 설계변경시 반영코자 합니다. 끝.