문서번호	예방과-12458
결재일자	2014.8.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

★담당자		검사지도팀장	예방과장
김창규		한천복	08/13 代김성칠
협 조
	담당자			윤지연

신규 다중이용업소 현장확인 결과보고서[해밀]

검사지도팀 소방위 김창규

검사지도팀 소방사 윤지연

다중이용업소 현지확인 결과보고서

□ 출장일시 : 2014.8.13.(수)

□ 출장대상 : 해밀[마포구 월드컵로 65(망원동 386-2) 지하1층]

□ 점검자 : 계급 소방위   성명 : 김창규 (서명)

계급 소방사   성명 : 윤지연 (서명)

주요확인사항	확인결과	비고
○ 확인자 ○ 대상처 ○ 건물구조 ○ 현지확인결과 (관련규정) ○ 기타 특이사항	○ 소방위 김창규, 소방사 윤지연 ○ 해밀(일반음식점) ○ 철근콘크리트조 지상7층/지하1층 연면적 2,403.25㎡ 중 설치층 : 지하1층 사용면적 140.75㎡ ○ 소화설비 : 부적합 ○ 경보설비 : 부적합 ○ 피난설비 : 부적합 ○ 방화설비 : 부적합 ○ 기타 서류 : 부적합