	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재방어검토회의 결과 보고(2014.8.11. 06:36)

1. 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제11항 화재방어 검토회의 와 관련입니다.

2. 위와 관련 화재방어검토회의를 실시하였기에 보고합니다.

가. 회의일시 : 2014.8.12.(화) (20:20 ~ 20:40)

나. 참석인원 : 10명

다. 장    소 : 서초119안전센터 사무실

1) 화재발생상황

○ 출동일시 : 2014.8.11.(월) 06:36

○ 장    소 : ****반포대로 ***********************

○ 원    인 : 전기적 요인

○ 피해상황

- 인명피해 : 없음

- 재산피해 :*****************************

○ 출동인원 및 장비

- 인원 : 4명(경방3명, 펌프기관1명)

- 장비 : 1대(펌프차)

2) 화재방어활동 상황

○ 현장 도착시 조치사항

-  건물 1층 샌드위치판넬건물 창문에서 구름과 불꽃이 소량 분출되는 상황으로,          40MM수관 3본 전개하여 화재 진압 및 잔화정리 실시함.

- 현장보건안전 관리책임자에 의해 직원 안전에 만전을 기함.

- 현장 안전조치후 인원 및 장비 점검후 안전 귀소함.

3) 화재방어 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
출동시 안전운행 미흡 - 고임목 미고임 - 유리파괴 활동시 안전미흡 - 적정한 도구사용 미흡 수관전개시 꼬임방지	출동시 안전운행 및 방어운전 - 펌프차 하차시 반드시 고임목 고임 - 유리파괴시 측면 유리상단부위를 파손 상황에 맞는 도구 사용 수관전개시 여유수관을 반대쪽으로 전개

담당자	정규섭		진압3대장	양병희		119안전센터장	08/13 배상관
협조자
시행	서초119안전센터-3889	(		)	접수		(		)
우	137-070	서울 서초구 효령로 400(서초동)	/	http://www.fire.seoul.kr/-seocho
전화	02-3473-0119	/전송	02-3486-2729	/	kusubi@seoul.go.kr	/	부분공개