함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	GIS 수정 요청(서교동192-4도로)

우리사업소에서 흑PE관 정비 대상 시설물 관련하여 서교동 192-4 도로에 횡단굴착한 결과 닥타일 주철관으로 확인되어, GIS 도면 수정 요청하오니 조치하여 주시기

바랍니다.

연 번	시설물번호	위 치	관종	구 경	조치사항
1	54801000043	마포구 서교동 192-4 앞 도로	PE	150	-닥타일주철관으로 확인 되었기에 GIS도면 수정 요청

따로붙임 : 횡단굴착 현황 사진 1부. 끝.

주무관	김용만		주무관	안세기		급수운영과장	08/13 장종욱
협조자
시행	급수운영과-15720	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울 서대문구 통일로26길 41	/
전화	02-3146-3669	/전송	02-3146-3689	/	boid383@seoul.go.kr	/	부분공개(6)