문서번호	시설보수과-6657
결재일자	2014.8.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
이승행		김권일	08/14 代이은엽
협조

정기점검 보고서 (신도림지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8

강서도로사업소

□ 시설물명 : 신도림지하차도

시설물개요	폭 : 29.5m 연장 : 260m	법정구분 :2종	상태등급 : B등급	준공년도 : ‘05.11.11
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급		이 승 행
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급		이 승 행
	강서도로사업소 시설보수과		토목운영7급		조 정 갑

○ 점검일시 : 2014. 8. 13 (수요일)

○ 점검구간 : 상부

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사 진 번 호
연번	위 치	손 상 내 용	손 상 규 모	손상 등급	조 치 내 용
1	보행자출입구 1번	화강석 판석 손상	1개소		일상유지보수공사 보수완료
2	상부 U타입	잡초 제거 요함	전구간		기동반 잡초 제거 완료
3	상부 U타입	연석 이격	100m		일상유지보수공사 보수완료

○ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
	특 이 사 항 없 음

끝.