마음으로 전하고 행동으로 옮기는 119!
	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 보수(형식 변경) 완료 소방용수시설 검수 계획

1. 대응관리과-6335(2014.8.12.)호 “2014년 보수(형식 변경)완료 소방용수시설 검수 지시”와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터 소방용수시설 검수 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 검수기간 : 2014. 8. 14(목) ~ 8. 17(일)

나. 검수대상 : 소화전 1642번 등 19개

다. 검 수 자 : 소방위 홍상의 등 10명

3. 행정사항

각 소방용수시설조사 담당자는 소방용수시설 조사를 실시하여, 출수·외관상태 등의 현장검수, 119행정정보시스템 전산현황 수정입력 등의 제반업무를 철저히 수행 후 결과보고(전산관리카드 첨부) 바랍니다.

붙임  2014년도 고장 및 형식승인 변경 소화전 현황 1부.  끝.

담당자	정은희		1팀장	박재흥		119안전센터장	08/14 한용남
협조자
시행	종암119안전센터-3754	(		)	접수		(		)
우	136-858	서울 성북구 종암로 27길 3 성북소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화		/전송	02-925-0119	/		/	대시민공개