다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		양천소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	화재진압용 포소화약제 점검 알림

1. 관련근거

가. 소방방재청 소방산업과-3281(2014.7.28.)호 「화재진압용 포소화약제 점검 철저 알림」

나. 안전지원과-17415(2014.8.8.)호 「화재진압용 포소화약제 점검 알림」

2. 위와 관련 펌프차에 장기 저장으로 변질된 포소화약제를 유류화재, 위험물저장소 등의 화재 시 사용할 경우 발포율이 현저히 떨어지는 현상이 발생할 수 있어, 아래와 같이 점검내용을 알리니, 장비관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상 : 포소화약제 적재된 소방차(화학차, 펌프차 등)

나. 점검주기 : 소방장비관리규칙 제17조 규정에 의한 점검 실시

다. 점검내용

1) 포원액 침전상태 및 변질여부 확인

2) 포원액과 물을 혼합하여 발포효율 점검 등

3. 행정사항

가. 각 센터별 화재진압용 포소화약제 점검계획을 수립 ․ 시행하기 바라며,

나. 수성막포는 금년부터 순차적으로 폐기예정이며(금년 1,000리터 폐기), 포소화약제를 점검하고 포원액 침전 및 변질된 포소화약제는 장비회계팀에(사진첨부) 8. 29일한 보고 바라며,

다. 포소화약제 배정 시 친환경 포소화약제로 교체하시기 바랍니다.  끝.

							소방행정과장
수신자					양천119안전센터장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자							강경용			장비회계팀장					김진홍					소방행정과장					08/14 최홍영
협조자
시행			소방행정과-10863									(						)		접수											(						)
우	158-050					서울특별시 양천구 목동서로 180(목1동 919-9)															/			http://www.fire.seoul.kr/-yangchun
전화		02-2651-7386						/전송			02-2652-5085					/	dydtksaos@seoul.go.kr												/	대시민공개
“대한민국! 2014년 UN 전자정부평가 세계 1위, - 3회 연속 -”