소방활동 자료조사서

담당자	진압2대장	119안전센터장	결재
구진영	고동윤	08/14 박해석

1. 일반현황

대상명	도진물산	위 치	구로2동 82		전 화	868-4600
관계인	신동기	소방안전 관리자	박관재	상 주 인 원	20	수 용 인 원	200
주용도	복합	취 약 장 소
건 물 구 조	양식 철근조 스라브가 6/2층 1동 연면적 : 2,892.51㎡
특 이 사 항	특이사항 없음

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	소화활동설비활용가능여부	ㅇ 소방시설 유지 및 관리 철저토록 지도함
연소확대요인	ㅇ 화재취약층 및 건물내 연소확대 요인 ㅇ 인접 건물과의 연소확대 요인	ㅇ복합건물로 관계자에게 이용자등에게 화기취급시 안전수칙 준수 교육토록 지도함 ㅇ인접 건물 연소확대 요인없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	ㅇ 지정수량사용 및 저장․취급시설 ㅇ 소량위험물 사용	ㅇ해당업슴
화기취급상황	ㅇ 화기취급상황	ㅇ 화기 안전취급 지도함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	ㅇ 소방활동구역등 진압 여건	ㅇ 차량 진입 및 부서 용이하고 진압 활동여건 양호함.
긴급 통행	ㅇ 소방통로 및 긴급통행	ㅇ소방통로확보 및 긴급통행 가능함
피난명령 및 인명구조여건	ㅇ 피난명령 및 인명구조여건	ㅇ관계자에게 유사시 인명 대피 유도 등 인명구조여건 양호, 주 계단으로 진입 인명 구조실시
비상용승강기 및 피난계획	ㅇ 비상용승강기 및 피난계획	ㅇ관계자 피난,계획에 의한 교육 훈련을 통하여 화재시대피로 확보와 인명대피 유도토록 지도함
소화용수시설	ㅇ 소화용수시설	ㅇ공설소화전 1671호,154호 사용가능함
기타 조치사항		ㅇ 관계자에게 복합시설로 유사시 안전하고 신속한 대피와 119 신고토록 지도함 ㅇ 정확한 보고체계 와 출동태세확립

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년     8월    13일

조사자 소속 :        계급 소방장 성명 구진영 (인)

계급 소방교 성명 국윤성 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2