	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 민원접수 건 현장확인 결과 보고

1. 관련근거

가. 2014년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 2014년도 소방재난업무지침 재난대응행정편 제15항 『화재취약지역 소방통로 확보추진』

다. 2014년 8월 13일 출동지령서『관악구 신림동 598-131번지 앞 소화전 안전조치』

2. 민원인

o 성명 : 김광자

o 주소 : 서울시 관악구 법원단지5길 56

o 전화 : *************

3. 위와 관련 우리119안전센터에서 관리 운용중인 지상식 소화전 민원 접수건을 펌프차 동원 현장확인후 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

- 아      래 -

연번	식별	용수번호	민원 내용	확인 내용	비고
1	지상식 소화전	04-117	골목협소로 지상식을 지하식으로 교체 요망	골목 협소하고 몸통이 파손(뽑혀진상태-2014.03.28.) 되었으며 현재 고장소방용수로 관리중인 상태	골목협소하여 향후에도 몸통 파손이 예상되어 지상식을 지하식으로 교체 요망

4. 조사자의 의견

o 위 소화전은 고장 보고된 지상식 소화전으로 사용불가 하므로 수리시 지하식 소화전으로 변경하여 설치하심이 민원인의 취지에 맞고 주위 건물이나 도로 여건상 타당하다고 사료됩니다

붙 임   현장확인 사진 2부.  끝.

	난곡119안전센터장
담당자	박종우		진압2대장	이성하		119안전센터장	08/14 김영봉
협조자
시행	난곡119안전센터-3332	(		)	접수		(		)
우	151-022	서울 관악구 미성동 757-55	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-874-7119	/전송	02-839-3119	/	sport815@seoul.go.kr	/	대시민공개