	강동소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	화재진압용 포소화약제 점검 결과 보고

1. 관련근거

가.소방방재청 소방산업과-3281(2014.7.28.)호 「화재진압용 포소화약제 점검 철저 알림」

나.안전지원과-17415(2014.8.7.)호 「화재진압용 포소화약제 점검 알림」

2. 위와 관련 우리 119 안전센터에서 다음과 같이 결과 보고를 합니다.

가. 점검대상 : 21호 펌프차 및 포소화약제 통

나. 점검내용

1) 포원액 침전상태 및 변질여부 확인

2) 포원액과 물을 혼합하여 발포효율 점검 등

3. 포원액 확인 한바 이상없음.

붙임 : 포소화약제 점검 사진 3부.  끝

	천호119안전센터장
담당자	서기원		2팀장	代김진석		119안전센터장	08/14 고석천
협조자
시행	천호119안전센터-3386	(		)	접수		(		)
우	134-811	서울 강동구 길동 336~350 천중로 215 (길동 344-4)	/
전화	02-487-6119	/전송	02-486-1727	/	2010101288@seoul.go.kr	/	대시민공개