	영등포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	당산119안전센터 하수배관 등 수리 계획

1. 관련근거

○ 市소방행정과-35350(2013.12.31)호 『2014년도 세입․세출 예산편성 결과 알림』

○ 당산119안전센터-1962(2014.4.11.)호 「 하수도 배관등 고장발생보고서 」

2. 위와 관련 당산119안전센터 하수배관 등이 노후로 인한 누수가 발생하여 다음과 같이 수리하여 청사관리에 만전을 기하고자 합니다.

가. 건    명 : 당산119안전센터 하수배관 수리 등

나. 수리품목 : 지하층,1층 정화조 연결 하수배관 수리 등

다. 소요금액 : 금2,406,500원(금이백사십만육천오백원)

라. 수리업체 :

- 상 호 : 하나종합상사,  대표자 : 조성도(02-831-4639)

- 주 소 : 서울특별시 신길1동 88-7번지

마. 결재방법 : 법인신용카드 사용

바. 관련근거 : 지방자치단체 세출예산집행기준 안전행정부 예규 제26호(2013.7.29.)

사. 예산과목 : 소방행정업무의과학화로고품질서비스제공/ 직무환경개선/

소방관서보수, 보강공사/ 공공운영비(201-02)

아. 수리기한 및 장소

- 계획 수립일로부터 10일 이내 / 현장설치장소

- 납품기한은 업체에 유선 통보

3. 행정사항

가. 검사(검수) : 당산119안전센터장 소방위 황인영, 당산119안전센터 팀장(주간 근무자)

나. 검사방법 : 자체, 육안, 기능, 작동검사

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 청렴계약이행서약서 1부.

4. 하수배관 사진 1부.

5. 사업자등록증 1부.  끝.

담당자	이호경		장비회계팀장	송재수		소방행정과장	윤은생		소방서장	08/14 이홍섭
협조자
시행	소방행정과-13173	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울 영등포구 영등포동4가 100	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2678-0307	/전송	02-2678-0616	/	lele1212@seoul.go.kr	/	대시민공개